## Остатки
| Timestamp | bak | Temp | Volume | Water | Dens | Level | Mass | oil_type | примечание
Группа 1 | 2019-06-10 14:27 | 132 | 26.9 | 13.235 | 0 | 886.3 | 1395.7 | 11.73 | И-50а | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 135 | 25.6 | 45.36 | 0 | 878.1 | 2234 | 39.831 | И40а | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 138 | 28.7 | 29.193 | 0 | 747.6 | 1526.9 | 21.826 | И50а | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 139 | 23.6 | 24.575 | 0 | 875.7 | 2378.7 | 21.52 | И40а | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 141 | 28.3 | 51.291 | 0 | 798.4 | 2559.8 | 40.949 | И50а | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 142 | 26.1 | 25.438 | 0 | 875.8 | 2460.6 | 22.279 | И-40а | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 144 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 141.8 | 0 | NULL | по баку небыло приемки
Филиал | 2019-06-10 14:27 | 195 | 25.3 | 14.896 | 0 | 912.1 | 996.7 | 13.587 | АК15 | Нет на схеме
| 2019-06-10 14:27 | 196 | 26.1 | 21.277 | 0 | 911.7 | 1560.9 | 19.399 | АК15 | Нет на схеме
| 2019-06-10 14:27 | 197 | 26.7 | 23.082 | 0 | 910.2 | 1540.1 | 21.009 | АК15 | Нет на схеме
| 2019-06-10 14:27 | 198 | 0 | 2.966 | 0 | 897.2 | 198.1 | 2.662 | ART320 | Нет на схеме
| 2019-06-10 14:27 | 199 | 30.7 | 22.875 | 25.6 | 886.2 | 1527.5 | 20.273 | ART320 | Нет на схеме
| 2019-06-10 14:27 | 200 | 28.8 | 17.167 | 21.6 | 908.1 | 1145.3 | 15.59 | ART320 | Нет на схеме
Группа 2 | 2019-06-10 14:27 | 225 | 26.7 | 36.641 | 0 | 903.1 | 1830.1 | 33.093 | ПС28 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 228 | 26.5 | 31.477 | 0 | 885.3 | 1612.1 | 27.866 | ПС-28 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 229 | 28.4 | 17.029 | 0 | 910.8 | 1710.3 | 15.51 | И-40а | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 231 | 28.5 | 35.176 | 0 | 883 | 1766.5 | 31.061 | И50а | Ок
Группа 3 | 2019-06-10 14:27 | 301 | 29.1 | 48.379 | 0 | 912.7 | 2387.9 | 44.157 | АК15 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 304 | 29.9 | 46.059 | 41.2 | 913 | 2273.1 | 42.053 | АК15 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 307 | 29.8 | 10.521 | 0 | 907.3 | 719.4 | 9.546 | АК15 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 310 | 27.9 | 3.398 | 0 | 917.3 | 328.6 | 3.117 | АК15 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 313 | 26.8 | 48.843 | 0 | 929.6 | 2413.4 | 45.405 | АК15 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 316 | 26.3 | 7.168 | 0 | 905.9 | 542.5 | 6.494 | АК15 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 319 | 28.3 | 20.69 | 0 | 869.5 | 1164 | 17.99 | АК15 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 322 | 31.1 | 4.998 | 0 | 0 | 423.8 | 0 | АК15 | Ок
Группа 4 | 2019-06-10 14:27 | 420 | 24 | 11.334 | 0 | 874.6 | 1227.9 | 9.913 | И20а | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 421 | 25.1 | 10.08 | 0 | 882.1 | 1117.4 | 8.892 | И-30а | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 423 | 24.1 | 23.933 | 0 | 895 | 2323.9 | 21.421 | И-30а | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 424 | 29.9 | 1.935 | 0 | 0 | 347.7 | 0 | И20а | Ок
Группа 5 | 2019-06-10 14:27 | 503 | 28.5 | 1.616 | 45.1 | 801.2 | 311.6 | 1.295 | Тп22 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 506 | 28.4 | 0.96 | 0 | 867.8 | 217.6 | 0.834 | Тп22 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 509 | 0 | 0.499 | 0 | 879.9 | 139.4 | 0.44 | NULL | по баку небыло приемки
| 2019-06-10 14:27 | 512 | 24.9 | 25.968 | 31.5 | 872 | 2587.6 | 22.644 | Тп30 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 515 | 25.1 | 3.709 | 79 | 869.6 | 554.6 | 3.226 | Тп30 | Ок
| 2019-06-10 14:27 | 518 | 0 | 0.479 | 0 | 881.4 | 135 | 0.423 | Тп22 | Ок
Мелкие баки | 2019-06-10 14:27 | 9189 | 33.2 | 2.251 | 0 | 894.9 | 565.4 | 2.015 | И50а | М1
| 2019-06-10 14:27 | 9190 | 32.6 | 2.307 | 0 | 872.6 | 585.3 | 2.014 | и20а | М2
| 2019-06-10 14:27 | 9191 | 33.3 | 1.485 | 0 | 0 | 376.9 | 0 | и30а | М3
| 2019-06-10 14:27 | 9192 | 31.9 | 2.43 | 0 | 879.3 | 613.5 | 2.137 | и40а | М4
| 2019-06-10 14:27 | 9193 | 33.1 | 1.867 | 0 | 0 | 475.9 | 0 | Тп30 | М5

## История приема масла
TankNo | first | OilType
1 | 2018-02-15 10:17:20.000 | Ак15
132 | 2017-12-27 12:22:15.000 | И-40а
132 | 2018-02-15 07:54:52.000 | И-50а
132 | 2018-05-23 08:39:51.000 | И50а
135 | 2017-12-21 11:30:55.000 | И40а
138 | 2017-12-26 08:47:43.000 | И50а
139 | 2018-05-07 08:47:48.000 | И40а
141 | 2017-11-27 13:16:31.000 | И50а
142 | 2017-12-21 08:53:40.000 | И30а
142 | 2018-01-10 12:20:46.000 | И-40а
2 | 2018-02-16 15:23:56.000 | И40а
225 | 2017-12-06 10:32:57.000 | ПС28
225 | 2019-02-12 19:57:33.000 | АК15
225 | 2019-05-30 11:20:10.000 | ПС-28
228 | 2018-02-01 08:09:23.000 | ПС-28
228 | 2019-06-12 11:57:43.000 | И-50
229 | 2018-05-10 14:25:16.000 | И-40а
231 | 2017-12-22 08:26:50.000 | И50а
231 | 2018-09-17 08:15:47.000 | И40а
231 | 2019-02-12 09:04:06.000 | АК 15
231 | 2019-02-20 12:37:59.000 | И-40а
3 | 2018-02-15 13:18:25.000 | АК-15
301 | 2018-10-22 11:06:31.000 | АК15
304 | 2017-12-26 10:27:13.000 | АК15
307 | 2018-03-21 08:28:20.000 | АК15
310 | 2018-01-12 08:08:35.000 | АК15
313 | 2017-12-05 13:26:32.000 | АК15
316 | 2017-12-11 10:38:33.000 | АК15
319 | 2017-12-29 09:37:27.000 | АК15
319 | 2019-01-03 09:35:00.000 | АRT-320
319 | 2019-01-29 10:58:16.000 | АК-15
319 | 2019-05-23 07:59:36.000 | И-220
322 | 2017-11-28 13:32:14.000 | АК15
322 | 2018-12-26 19:39:33.000 | ПС-28
322 | 2019-05-21 11:11:57.000 | АК-15
35 | 2018-02-20 08:17:45.000 | И40а
4 | 2018-02-16 09:53:42.000 | ART320
420 | 2017-12-22 13:23:28.000 | И20а
421 | 2018-01-03 11:40:19.000 | И-30а
423 | 2018-02-07 08:07:41.000 | И-30а
424 | 2018-04-05 11:52:26.000 | И20а
503 | 2018-03-16 11:50:48.000 | Тп22
506 | 2018-03-09 09:30:49.000 | Тп22
512 | 2018-01-23 08:36:00.000 | Тп30
515 | 2017-11-27 10:30:55.000 | Тп30
6 | 2018-02-16 13:37:57.000 | ART320
м1 | 2017-12-21 10:17:39.000 | И50а
м2 | 2018-02-21 12:58:13.000 | И20а
м3 | 2018-02-21 14:06:52.000 | И30а
м4 | 2018-02-23 13:32:59.000 | И40а
м5 | 2018-02-21 13:15:43.000 | И50а
м5 | 2018-06-08 09:40:46.000 | Тп30
ф1 | 2018-01-05 11:10:07.000 | Ак15
ф2 | 2018-01-30 12:00:55.000 | И40а
ф2 | 2018-05-31 11:23:46.000 | АК-15
ф2 | 2018-11-05 12:25:07.000 | И-40а
ф2 | 2019-06-20 09:43:07.000 | АК15
ф3 | 2018-01-05 11:31:54.000 | АК-15
ф3 | 2018-04-11 08:50:44.000 | ART-320
ф3 | 2018-11-16 10:42:35.000 | АК15
ф4 | 2018-05-10 12:49:16.000 | ART320
ф4 | 2018-08-01 13:10:28.000 | ART-320
ф4 | 2018-09-25 14:19:38.000 | АК15
ф5 | 2018-03-09 11:23:41.000 | ART320
ф6 | 2018-06-21 12:12:33.000 | ART320

## Лист1
| TankNo | first | OilType | code
| 1 | 2018-02-15 10:17:20.000 | Ак15 | 310008413
| 2 | 2018-02-16 15:23:56.000 | И40а | 310008400
| 3 | 2018-02-15 13:18:25.000 | АК-15 | 310008413
| 4 | 2018-02-16 09:53:42.000 | ART320 | 310038031
| 6 | 2018-02-16 13:37:57.000 | ART320 | 310038031
| 35 | 2018-02-20 08:17:45.000 | И40а | 310008400
| 132 | 2018-05-23 08:39:51.000 | И50а | 310008401
| 132 | 2018-02-15 07:54:52.000 | И-50а | 310008401
| 132 | 2017-12-27 12:22:15.000 | И-40а | 310008400
| 135 | 2018-05-23 08:39:51.001 | И40а | 310008400
| 135 | 2017-12-21 11:30:55.000 | И40а | 310008400
| 138 | 2017-12-26 08:47:43.000 | И50а | 310008401
| 139 | 2018-05-07 08:47:48.000 | И40а | 310008400
| 141 | 2019-07-19 10:05:42.000 | И50а | 310008400
| 141 | 2017-11-27 13:16:31.000 | И50а | 310008401
| 142 | 2018-01-10 12:20:46.000 | И-40а | 310008400
| 142 | 2017-12-21 08:53:40.000 | И30а | 310008399
| 144 | 2017-12-21 08:53:40.000 | И30а | 310008399
| 225 | 2019-05-30 11:20:10.000 | ПС-28 | 310008438
| 225 | 2019-02-12 19:57:33.000 | АК15 | 310008413
| 225 | 2017-12-06 10:32:57.000 | ПС28 | 310008438
| 228 | 2019-06-12 11:57:43.000 | И50а | 310008400
| 228 | 2018-02-01 08:09:23.000 | ПС-28 | 310008438
| 229 | 2019-07-22 13:18:45.000 | И-220ПВ | 310008407
| 229 | 2019-07-08 13:22:54.000 | И-220ПВ | 310008407
| 229 | 2018-05-10 14:25:16.000 | И-40а | 310008400
| 231 | 2019-07-24 08:35:52.000 | И-40а | 310008400
| 231 | 2019-02-20 12:37:59.000 | И-40а | 310008400
| 231 | 2019-02-12 09:04:06.000 | АК15 | 310008413
| 231 | 2018-09-17 08:15:47.000 | И40а | 310008400
| 231 | 2017-12-22 08:26:50.000 | И50а | 310008401
| 301 | 2018-10-22 11:06:31.000 | АК15 | 310008413
| 304 | 2017-12-26 10:27:13.000 | АК15 | 310008413
| 307 | 2018-03-21 08:28:20.000 | АК15 | 310008413
| 310 | 2018-01-12 08:08:35.000 | АК15 | 310008413
| 313 | 2017-12-05 13:26:32.000 | АК15 | 310008413
| 316 | 2017-12-11 10:38:33.000 | АК15 | 310008413
| 319 | 2019-07-24 10:36:40.000 | И-220ПВ | 310008407
| 319 | 2019-05-23 07:59:36.000 | И-220ПВ | 310008407
| 319 | 2019-01-29 10:58:16.000 | АК-15 | 310008413
| 319 | 2019-01-03 09:35:00.000 | Special Oil ART 320 | 310038031
| 319 | 2017-12-29 09:37:27.000 | АК15 | 310008413
| 322 | 2019-05-21 11:11:57.000 | АК-15 | 310008413
| 322 | 2018-12-26 19:39:33.000 | ПС-28 | 310008438
| 322 | 2017-11-28 13:32:14.000 | АК15 | 310008413
| 420 | 2019-07-30 12:43:22.000 | И20а | 310008398
| 420 | 2017-12-22 13:23:28.000 | И20а | 310008398
| 421 | 2019-07-30 10:41:52.000 | И-30а | 310008399
| 421 | 2018-01-03 11:40:19.000 | И-30а | 310008399
| 423 | 2018-02-07 08:07:41.000 | И-30а | 310008399
| 424 | 2018-04-05 11:52:26.000 | И20а | 310008398
| 503 | 2018-03-16 11:50:48.000 | Тп22 | 310008411
| 506 | 2018-03-09 09:30:49.000 | Тп22 | 310008411
| 509 | 2018-03-09 09:30:49.001 | Тп23 | 310008412
| 512 | 2018-01-23 08:36:00.000 | Тп30 | 310008412
| 515 | 2017-11-27 10:30:55.000 | Тп30 | 310008412
| 516 | 2017-11-27 10:30:55.001 | Тп22 | 310008411
9189 | м1 | 2017-12-21 10:17:39.000 | И50а | 310008401
9190 | м2 | 2018-02-21 12:58:13.000 | И20а | 310008398
9191 | м3 | 2018-02-21 14:06:52.000 | И30а | 310008399
9192 | м4 | 2018-02-23 13:32:59.000 | И40а | 310008400
9193 | м5 | 2018-06-08 09:40:46.000 | Тп30 | 310008412
9193 | м5 | 2018-02-21 13:15:43.000 | И50а | 310008401
| ф1 | 2018-01-05 11:10:07.000 | Ак15 | 310008413
| ф2 | 2019-06-20 09:43:07.000 | АК15 | 310008413
| ф2 | 2018-11-05 12:25:07.000 | И-40а | 310008400
| ф2 | 2018-05-31 11:23:46.000 | АК-15 | 310008413
| ф2 | 2018-01-30 12:00:55.000 | И40а | 310008400
| ф3 | 2018-11-16 10:42:35.000 | АК15 | 310008413
| ф3 | 2018-04-11 08:50:44.000 | Special Oil ART 320 | 310038031
| ф3 | 2018-01-05 11:31:54.000 | АК-15 | 310008413
| ф4 | 2018-09-25 14:19:38.000 | АК15 | 310008413
| ф4 | 2018-08-01 13:10:28.000 | Special Oil ART 320 | 310038031
| ф4 | 2018-05-10 12:49:16.000 | Special Oil ART 320 | 310038031
| ф5 | 2018-03-09 11:23:41.000 | Special Oil ART 320 | 310038031
| ф6 | 2019-06-26 08:34:41.000 | Special Oil ART 320 | 310038031
| ф6 | 2018-06-21 12:12:33.000 | ART320 | 310038031